### 表H.0.1-2 单位工程质量控制资料核查记录

| 工程名称 |  | 沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行 |  | 施工单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 |  | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 建筑与结构 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量、放线记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 地基、基础、主体结构检验及抽样检 测资料 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 工程质量事故调查处理资料 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水排水与供暖 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风与空调 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 制冷、空调、水管道强度试验、严密 性试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 制冷设备运行调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 通风、空调系统调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑电气 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 设备调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |

续表H.0.1-2

| 工程名称 |  | 沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行 |  | 施工单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 |  | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 智能建筑 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 系统检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑节能 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 外墙、外窗节能检验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 设备系统节能检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 梯 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备出厂合格证书及开箱检验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 接地、绝缘电阻试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 负荷试验、安全装置检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表H.0.1-3 单位工程安全和功能检验资料

### 核查和主要功能抽查记录

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工 程一阶段先行区 | 施工单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查 （抽查）人 |
| 1 | 建筑与结构 | 地基承载力检验报告 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 桩基承载力检验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 混凝土强度试验报告 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 砂浆强度试验报告 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 主体结构尺寸、位置抽查记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 屋面淋水或蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 地下室渗漏水检测记录 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 抽气（风）道检查记录 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 建筑物沉降观测测量记录 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 节能、保温测试记录 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 室内环境检测报告 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 土壤氡气浓度检测报告 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水 排水 与 供暖 | 给水管道通水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暖气管道、散热器压力试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 卫生器具满水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 消防管道、燃气管道压力试验记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 排水干管通球试验记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风与空调 | 通风、空调系统试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风量、温度测试记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 空气能量回收装置测试记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 洁净室洁净度测试记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 制冷机组试运行调试记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑 电气 | 建筑照明通电试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 剩余电流动作保护器测试记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 应急电源装置应急持续供电时间记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 接地电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 接地故障回路阻抗测试记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能 建筑 | 系统试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 系统接地检测报告 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑 节能 | 外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备系统节能性能检查记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯 | 运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 安全装置检测报告 |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

### 模板安装检验批质量验收记录

01020201 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 供电和照明 |  |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  | / |  |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规 范》GB50204-2015 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 样本 总数 |  | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 模板及支架材料质量 |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 现浇混凝土模板及支架安装质量 |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  | / | / |  |  | / |
|  | 3 | 后浇带处的模板及支架应独立设置 |  |  |  | 第4.2.3条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 支架竖杆和竖向模板安装要求 |  |  |  | 第4.2.4条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  |  |  | 第4.2.5条 | 1 |  | 全 / 1 | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 隔离剂的品种和涂刷方法、质量 |  |  |  | 第4.2.6条 | 1 |  | 全 / 1 | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 模板起拱高度 |  |  |  | 第4.2.7条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 现浇混凝土结构多层连续支模、 支架竖杆及垫板 |  |  |  | 第4.2.8条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 5 | 固定在模板上的预埋件和预留孔洞 |  |  |  | 第4.2.9条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 6 | 预埋 件和 预留 孔洞 的安 装允 许偏 差 | 预埋板中心线位置 |  |  | 3 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 |  |  | 3 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 插筋 |  | 中心线位置 | 5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 外露长度 | +10，0 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 预埋 螺栓 |  | 中心线位置 | 2 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 外露长度 | +10，0 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 预留 洞 |  | 中心线位置 | 10 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 尺寸 | +10，0 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 7 | 现浇 结构 模板 安装 的允 许偏 差 | 轴线位置 |  |  | 5 | 1 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 底模上表面标高 |  |  | ±5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 模板 内部 尺寸 |  | 基础 | ± 10 | 1 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 | ±5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 | 5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 柱、墙 垂直度 |  | 层高≤6m | 8 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 层高＞6m | 10 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 相邻模板表面高差 |  |  | 2 | 1 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  | 5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7  钢筋混凝土扩展基础  报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综合利用先行区项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车区调节池基础垫层 钢筋混凝土扩展基础 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。