### 模板安装检验批质量验收记录

01020201

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 钢筋混凝土排水沟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  | / |  |  | 检验批部位 | 排水沟两侧剪力墙 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规 范》GB50204-2015 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 样本 总数 |  | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 模板及支架材料质量 |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 现浇混凝土模板及支架安装质量 |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  | / | / |  |  | / |
|  | 3 | 后浇带处的模板及支架应独立设置 |  |  |  | 第4.2.3条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 支架竖杆和竖向模板安装要求 |  |  |  | 第4.2.4条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  |  |  | 第4.2.5条 | 2 |  | 全 / 1 | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 隔离剂的品种和涂刷方法、质量 |  |  |  | 第4.2.6条 | 2 |  | 全 / 1 | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 模板起拱高度 |  |  |  | 第4.2.7条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 现浇混凝土结构多层连续支模、 支架竖杆及垫板 |  |  |  | 第4.2.8条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 5 | 固定在模板上的预埋件和预留孔洞 |  |  |  | 第4.2.9条 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 6 | 预埋 件和 预留 孔洞 的安 装允 许偏 差 | 预埋板中心线位置 |  |  | 3 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 |  |  | 3 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 插筋 |  | 中心线位置 | 5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 外露长度 | +10，0 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 预埋 螺栓 |  | 中心线位置 | 2 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 外露长度 | +10，0 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 预留 洞 |  | 中心线位置 | 10 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 尺寸 | +10，0 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 7 | 现浇 结构 模板 安装 的允 许偏 差 | 轴线位置 |  |  | 5 | 2 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 底模上表面标高 |  |  | ±5 | 2 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 模板 内部 尺寸 |  | 基础 | ± 10 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 | ±5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 | 5 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 柱、墙 垂直度 |  | 层高≤6m | 8 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 层高＞6m | 10 | / |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 相邻模板表面高差 |  |  | 2 | 2 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  | 5 | 2 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 钢筋材料检验批质量验收记录

01020203

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 供电和照明 |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢筋力学性能和重量偏差检查 |  |  | 第5.2.1条 |  |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 成型钢筋力学性能和重量 偏差检验 |  |  | 第5.2.2条 |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 抗震用钢筋强度实测值 |  |  | 第5.2.3条 |  |  | / |  | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋外观质量 |  |  | 第5.2.4条 |  | 1 | 全 / 3 |  | 共3处，全部检查，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 成型钢筋外观质量和偏差 检验 |  |  | 第5.2.5条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 钢筋机械连接套筒、锚固 板及预埋件外观质量 |  |  | 第5.2.6条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 钢筋加工检验批质量验收记录

01020204

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 供电和照明 |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢筋弯折的弯弧内直径 |  |  | 第5.3.1条 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  | 2 | 纵向受力钢筋弯折要求 |  |  | 第5.3.2条 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  | 3 | 箍筋、拉筋的末端弯钩 要求 |  |  | 第5.3.3条 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  | 4 | 盘卷钢筋调直应进行力 学性能和重量偏差检验 |  |  | 第5.3.4条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋 加工 的允 许偏 差 | 受力钢筋沿长度 方向的净尺寸 |  | ± 10 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折 位置 |  | ±20 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 箍筋外廓尺寸 |  | ±5 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 钢筋连接检验批质量验收记录

01020205

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 供电和照明 |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢筋的连接方式 |  |  | 第5.4.1条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的 力学性能 |  |  | 第5.4.2条 |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 接头检验要求 |  |  | 第5.4.3条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 接头位置和数量 |  |  | 第5.4.4条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 机械连接和焊接的外观 质量 |  |  | 第5.4.5条 |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 机械连接和焊接的接头 面积百分率 |  |  | 第5.4.6条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分 率和搭接长度 |  |  | 第5.4.7条 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 |  |  | 第5.4.8条 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 钢筋安装检验批质量验收记录

01020206

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 供电和照明 |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 受力钢筋的牌号、规格和数量 |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  | 1 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
|  | 2 | 受力钢筋安装位置、锚固 方式 |  |  |  |  | 第5.5.2条 |  | 1 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎 钢筋网 |  |  | 长、宽 | ± 10 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 网眼尺寸 | ±20 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 绑扎钢筋 骨架 |  |  | 长 | ± 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 宽、高 | ±5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 纵向受力 钢筋 |  |  | 锚固长度 | -20 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 间距 | ± 10 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 排距 | ±5 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 纵向受力 钢筋、箍 筋的混凝 土保护层 厚度 |  |  | 基础 | ± 10 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  |  | ±20 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置 |  |  |  | 20 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 预埋件 |  |  | 中心线位置 | 5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 水平高差 | +3，0 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |