### 混凝土拌合物检验批质量验收记录

01020208

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 供电和照明 |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验 收规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 预拌混凝土进场质量 |  |  | 第7.3.1条 |  |  | / |  | 质量证明文件齐全，通过进场验收 |  |  | √ |
|  | 2 | 混凝土拌合物不应离析 |  |  | 第7.3.2条 |  | 8 | 全 / 8 |  | 共8处，全部检查，合格8处 |  |  | √ |
|  | 3 | 混凝土中氯离子和碱总含量 |  |  | 第7.3.3条 |  |  | / |  | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 4 | 混凝土配合比要求 |  |  | 第7.3.4条 |  |  | / |  | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 混凝土拌合物稠度要求 |  |  | 第7.3.5条 |  |  | / |  | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 混凝土耐久性检验 |  |  | 第7.3.6条 |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 混凝土抗冻时含气量的检验 |  |  | 第7.3.7条 |  |  | / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 混凝土施工检验批质量验收记录

01020209

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 供电和照明 |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土的强度等级及试件的取样和留置 |  |  | 第7.4.1条 |  |  | / |  | 试验合格，报告编号 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 后浇带的位置和浇筑 |  |  | 第7.4.2条 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 养护措施 |  |  | 第7.4.3条 |  | 8 | 全 / 8 |  | 共8处，全部检查，合格8处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录

01020210

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 供电和照明 |  | 分项工程 名称 | 灯座基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 30m高杆灯基础三次浇筑 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  | 1 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
|  | 2 | 现浇混凝土尺寸偏差 |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  | 1 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观质量一般缺陷 |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  | 1 | 全 / 1 |  | 共1处，全部检查，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 现浇结构位置 、 尺寸允许偏差 | 轴线 位置 |  | 整体基础 |  | 15 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 独立基础 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 |  | 8 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 垂直 度 |  | 层高 | ≤6m | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | >6m | 12 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 全高(H) ≤300m |  | H/30000+20 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 全高(H)＞300m |  | H/10000 且≤80 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 标高 |  | 层高 |  | ± 10 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 全高 |  | ±30 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 截面 尺寸 |  | 基础 |  | +15，-10 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 柱、梁、板、墙 |  | +10，-5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  | 6 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 电梯 井 |  | 中心位置 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 长、宽尺寸 |  | +25，0 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  |  | 8 |  | 1 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 预埋 件中 心位 置 |  | 预埋板 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 预埋螺栓 |  | 5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 预埋管 |  | 5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 其他 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 预留洞、孔中心线位置 |  |  |  | 15 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1 检查柱轴线、中心线位置时，沿纵、横两个方向测量，并取其中偏差的较大值。

2 H为全高，单位为mm。

表B.0.7 现浇结构外观及尺寸偏差  报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综合利用先行区项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车区调节池基础 现浇结构外观及尺寸偏差 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

### 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录

01020210 002

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  | 横沙新洲工程土方综合利用 项目一期工程一阶段先行区 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 地基与基础分部 -基础子分部 |  | 分项工程 名称 | 钢筋混凝土扩展基 础分项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 中交三航局第二工程有限 公司 |  |  | 项目负责人 |  |  | 周飞 |  | 检验批容量 | 基础:3件 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  |  | 检验批部位 | 地磅基础 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  | 混凝土结构工程施工规范（GB50666-2011） |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 样本 总数 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  | 3 | 全 / 3 |  | 共3处，全部检查，合格3处 |  |  | √ |
|  | 2 | 现浇混凝土尺寸偏差 |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  | 3 | 全 / 3 |  | 共3处，全部检查，合格3处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观质量一般缺陷 |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  | 3 | 全 / 3 |  | 共3处，全部检查，合格3处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 现浇结构位置 、 尺寸允许偏差 | 轴线 位置 |  | 整体基础 |  | 15 |  | 3 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 独立基础 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 |  | 8 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 垂直 度 |  | 层高 | ≤6m | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | >6m | 12 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 全高(H) ≤300m |  | H/30000+20 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 全高(H)＞300m |  | H/10000 且≤80 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 标高 |  | 层高 |  | ± 10 |  | 3 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 全高 |  | ±30 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 截面 尺寸 |  | 基础 |  | +15，-10 |  | 3 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 柱、梁、板、墙 |  | +10，-5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  | 6 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 电梯 井 |  | 中心位置 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 长、宽尺寸 |  | +25，0 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  |  | 8 |  | 3 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 预埋 件中 心位 置 |  | 预埋板 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 预埋螺栓 |  | 5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 预埋管 |  | 5 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 其他 |  | 10 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 预留洞、孔中心线位置 |  |  |  | 15 |  | / | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检查评定合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |