表B.0.7 现浇结构外观及尺寸偏差  报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综合利用先行区项目一期工程一阶段                         编号：     002

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅基础 现浇结构外观及尺寸偏差 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

### 柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录

01060101 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 附属结构 |  | 分项工程 名称 | 清水池、沉淀池、地磅基础、洗车池 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 |  | / |  | 检验批部位 | 洗车池 |  |
| 施工依据 |  |  | 建筑地基基础工程施工规范（GB51004-2015 ) |  |  |  | 验收依据 |  | 《建筑地基基础工程施工质量验 收标准》GB 50202-2018 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 标高（mm） |  | -50，0 |  | 10 / 10 |  | 抽查10处，合格10处 |  |  | √ |
|  | 2 | 长度、宽度（mm） （由设计中心线向两边量） |  | -50，+200 |  | 全 / 50 |  | 共50处，全部检查，合格50处 |  |  | √ |
|  | 3 | 坡率 |  | 设计值 |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面平整度（mm） |  | ±20 |  | 10 / 10 |  | 抽查10处，合格8处 |  |  | 80% |
|  | 2 | 基底土性 |  | 设计要求 |  | 10 / 10 |  | 抽查10处，合格10处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范 规定要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7       土方开挖       报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综合利用先行区项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车区调节池基础 土方开挖 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

# 地（路）面基层土方开挖工程检验批质量验收记录

01060103 001

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 上海现代农投项目管理有 限公司 |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 地基与基础分部 -土石方子分部 |  | 分项工程名称 | 土方开挖分项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限 公司 |  | 项目负责人 |  | 周飞 |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 房建土方开挖 |  |
| 施工依据 |  |  | 建筑地基基础工程施工规范（GB51004-2015 ) |  |  |  | 验收依据 |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收 标准》GB 50202-2018 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 标高（mm） |  | -50，0 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 长度、宽度 （由设计中心线向两边量） |  | 设计值 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 坡率 |  | 设计值 |  | / |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面平整度（mm） |  | ±20 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基底土性 |  | 设计要求 |  | / |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地（路）面的基层。

### 挖方场地平整土方开挖工程检验批质量验收记录

01060501 001

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 上海现代农投项目管理有 限公司 |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 地基与基础分部 -土石方子分部 |  | 分项工程名称 | 场地平整分项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限 公司 |  | 项目负责人 |  |  | 周飞 |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  |  | 检验批部位 | 房建场地平整土方 开挖 |  |
| 施工依据 |  |  | 建筑地基基础工程施工规范（GB51004-2015 ) |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收 标准》GB 50202-2018 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 标高（mm） |  | 人工 |  | ±30 | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械 |  | ±50 | / |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 长宽、宽度（mm） （由设计中心线向两边量） |  | 人工 |  | -100 +300 | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械 |  | -150 +500 | / |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 坡率 |  | 设计值 |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面平整度（mm） |  | 人工 |  | ±20 | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械 |  | ±50 | / |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基底土性 |  | 设计要求 |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |