电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录

07010701 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 段先行区 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气- 室外电气安装工程 |  |  | 分项工程 名称 | 电缆头制作、导线连 接和线路绝缘测试 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 | 项目负责人 | 周飞 |  |  | 检验批容量 | 2个回路 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 地磅和洗车区配电 |  |
| 施工依据 |  |  | 建筑电气施工方案 |  | 验收依据 |  | 《建筑电气工程质量验收规范》 GB50303-2015 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 电力电缆通电前耐压试验 |  | 第17.1.1条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 2 | 低压或特低电压配电线路线间 和线对地间绝缘电阻测试 |  | 第17.1.2条 | / |  | 试验合格，记录编号为 |  |  | √ |
|  | 3 | 电力电缆的铜屏蔽层和铠装护 套及矿物绝缘电缆的金属护套 和金属配件检查 |  | 第17.1.3条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | √ |
|  | 4 | 电缆端子与设备或器具连接 |  | 第17.1.4条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 电缆头固定 |  | 第17.2.1条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 导线与设备或器具的连接 |  | 第17.2.2条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 截面积6mm 及以下铜芯导线 间的连接检查 |  | 第17.2.3条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 铝/铝合金电缆头及端子压接 |  | 第17.2.4条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 采用螺纹型接线端子与导线连 接时拧紧力矩值的要求 |  | 第17.2.5条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 绝缘导线、电缆的线芯连接金 具的检查 |  | 第17.2.6条 | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 7 | 当接线端子规格与电气器具规 格不配套时，不应采取降容的 转接措施 |  | 第17.2.7条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 电缆头制作、导线连接

表B.0.7    和线路绝缘测试    报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综合利用先行区项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 地磅和洗车区配电 电缆头制作、导线连接和线 我方已完成 路绝缘测试 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

### 接地装置安装检验批质量验收记录

07011101 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 段先行区 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气- 室外电气安装工程 |  |  | 分项工程 名称 | 接地装置安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 | 项目负责人 | 周飞 |  |  | 检验批容量 | 2组 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 地磅和洗车区配电 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 建筑电气施工方案 |  | 验收依据 |  | 《建筑电气工程质量验收规范》 GB50303-2015 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 接地装置测试点的设置 |  |  | 第22.1.1条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 2 | 接地装置的接地电阻值测试 |  |  | 第22.1.2条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 3 | 接地装置的材料规格、型号 |  |  | 第22.1.3条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 4 | 当接地电阻达不到设计要求时 需采取的降低接地电阻措施 |  |  | 第22.1.4条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 接地装置埋设深度、间距、与 建筑物外墙或基础之间的水平 距离 |  |  | 第22.2.1条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 接地装置的焊接 |  |  | 第22.2.2条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 接地极为铜材和钢材组成时， 连接采用热焊剂，接头应无贯 穿性气孔且表面平滑 |  |  | 第22.2.3条 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 采取降 阻措施 的接地 装置 | 接地装置被降阻剂或低电 阻率土壤所包覆 |  | 第22.2.4条 第1款 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 接地模块的引线及干线 |  | 第22.2.4条 第2款 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7     接地装置安装     报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综合利用先行区项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅和洗车区配电 接地装置安装 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日