### 测量交接桩记录

工程名称：   横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行区       编号： 001

| 交桩单位 |  | 上海现代农投项目管理有限公司 |  |  |  |  | 接桩单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  |  |  |  |  |  | 交接桩日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 交接桩类别 |  | 控制点桩点 |  |  |  |  | 交接桩范围 |  | 一期工程一阶段先行区 |  |  |  |  |
| 交接桩内容 | 编号 |  | K2 | K4 |  | K5 | K7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交方测量成果 |  | X:11390.6142 Y:44864.5754 H:9.5131 | X:11238.8556 Y:45242.8312 H:9.5244 |  | X:11143.1256 Y:45676.3870 H:9.5114 | X:9310.5776 Y:44988.5249 H:5.9994 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场复测结果 |  | X:11390.6142 Y:44864.5754 H:9.5131 | X:11238.8556 Y:45242.8312 H:9.5244 |  | X:11143.1256 Y:45676.3870 H:9.5114 | X:9310.5776 Y:44988.5249 H:5.9994 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结论 |  | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 附图或说明 | 交接桩点位全部位于江边道路区域，符合现场测量要求，精度合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接桩意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 接桩单位代表 |  |  |  | 交桩单位代表 |  |  |  |  | 见证单位代表 |  |  |  |

### 工程定位测量记录

工程名称：  横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行区        编号： 001

| 施工单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  | 委托单位 |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 地磅基础及硬化场地 |  |  |  | 定位内容 |  | 实施边线 |  |
| 图纸编号 |  | CC01R-01-01 |  |  |  | 施测日期 |  | 年 月 日 |  |
| 平面坐标依据 |  | 上海城市2000坐标系/硬化场地平面图 |  |  |  | 复测日期 |  | 年 月 日 |  |
| 高程依据 |  | 吴淞高程/原道路边高程 |  |  |  | 使用仪器 |  | 全站仪 |  |
| 允许误差 |  |  |  |  |  | 仪器校验日期 |  | 年 月 日 |  |
| 测量人员岗位 证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位抄测示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复测结果： 各点位记录正确，各项数据及位置无偏差、无丢失，精度符合设计及《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  |  | 专业技术负责人 | 测量负责人 |  | 复测人 |  | 施测人 |

### 工程定位测量记录

工程名称：  横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行区        编号： 002

| 施工单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  | 委托单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 洗车区调节池基础 |  |  | 定位内容 |  | 实施边线 |  |
| 图纸编号 |  | CC01R-01-01 |  |  | 施测日期 |  | 年 月 日 |  |
| 平面坐标依据 |  | 上海城市2000坐标系/洗车区调节池基础 |  |  | 复测日期 |  | 年 月 日 |  |
| 高程依据 |  | 吴淞高程/原道路边高程 |  |  | 使用仪器 |  | 全站仪 |  |
| 允许误差 |  |  |  |  | 仪器校验日期 |  | 年 月 日 |  |
| 测量人员岗位 证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位抄测示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复测结果： 各点位记录正确，各项数据及位置无偏差、无丢失，精度符合设计及《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业技术负责人 | 测量负责人 |  | 复测人 |  | 施测人 |

### 工程材料、构（配）件进场验收记录

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行

区

编号： 001

| 施工单位 |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  | 检验日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 进场 数量 | 生产厂家 |  | 检验项目 |  | 检验结果 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 合格证号 |  |  |  |  |  |
| 检验结论： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  |  | 专业质量检查员 |  |  |  | 材料员 |  |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 001

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 土方挖方路基（路床） |  | 隐检部位 | 清水池底板 |  |
| 隐检依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、基础基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求与施工规范规定； 2、基槽土层已挖至设计要求，边坡符合设计要求和施工规范要求； 3、基槽开挖无超挖、扰动基底土壤现象； 4、槽底无受水浸泡； 5、基槽边坡、槽底高程、槽底中心线每侧宽度符合设计及施工规范要求； |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  |  | 专业工长 |