### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 002

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 土工材料处理软土路基 |  | 隐检部位 |  | 地磅基础 |
| 隐检依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、土工布材料的技术质量指标符合图纸设计要求； 2、土工布铺设、胶接、锚固和回卷长度均符合图纸设计及规范要求； 3、基层土面无突刺、尖角，符合规范要求； 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 003

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 水泥稳定土类基层 |  | 隐检部位 |  | 地磅基础及硬化场地水泥稳定 碎石基层 |
| 隐检依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、水泥稳定级配碎石材料的技术质量指标符合图纸设计要求； 2、水泥稳定级配碎石层摊铺及压实均符合图纸设计及规范要求； 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 004

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 桥头搭板 |  | 隐检部位 |  | 北岸搭板 |
| 隐检依据 |  | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、北岸搭板采用400mm厚C40商品混凝土浇筑，内配钢筋详见图纸（编号：桥梁专业CC01B-02-02 、03）； 2、钢筋网片采用绑扎搭接，纵横向绑扎均符合图纸设计及规范要求； 3、搭板接头处、相邻板之间的缝隙嵌填模板； 4、工程量：115.5㎡ 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 004

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 水泥混凝土面层 |  | 隐检部位 |  | 地磅基础及硬化场地混凝土面 层 |
| 隐检依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、水泥混凝土面层采用C30商品混凝土，内配HRB400φ8、10@200双层双向钢筋网片，材料的技术 质量指标符合图纸设计要求； 2、钢筋网片采用绑扎搭接，纵横向绑扎均符合图纸设计及规范要求； 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 005

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 沟槽土方 |  | 隐检部位 |  | 给水管网 |
| 隐检依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、沟槽土方开挖定位、槽底高程、中线每侧宽度等均符合图纸设计及规范规定要求； 2、槽底土方原状土无扰动、未受水浸泡，符合要求； 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |