### 电气接地电阻测试记录

工程名称： 横沙新洲土地平整一期1标项目                                 编号： 001

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 测试日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表型号 |  | ZC-8 |  | 天气情况 | 晴 |  | 气温(℃) | 28 |
| 接地类型 | 口 防雷接地 口 计算机接地 口 工作接地 口 保护接地 口 防静电接地 口 逻辑接地 重复接地 综合接地 医疗设备接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计要求 | 囚 ≤10 Ω 口 ≤4 Ω 口 ≤1 Ω 口 ≤0.1 Ω 口 ≤ Ω 口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论： 经测试，配电箱处重复接地符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  |  | 专业工长 |  |  |

### 单位（子单位）工程竣工验收报审表

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

编号：

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段 我方已按施工合同要求完成 先行区 工程，经自检合格，现 将有关资料报上，请予以验收。 附件：工程质量验收报告 工程功能检验资料 施工单位（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日

预验收意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章）： 年 月 日

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：

| 工程名称 |  | 上海现代农投项目管 理有限公司 |  |  | 结构类型 |  | 市政工程 |  | 层数/ 建筑面积 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 中交三航局第二工程 有限公司 |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 开工日期 | 2025年4月30日 |
| 项目负责人 |  | 周飞 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  | 完工日期 | 2025年5月30日 |
| 序号 | 项目 |  | 验收记录 |  |  |  |  |  | 验收结论 |  |
| 1 | 分部工程验收 |  | 共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
| 2 | 质量控制资料 核查 |  | 共 项，经核查符合规定 项， |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
| 3 | 安全和使用功能 核查及抽查结果 |  | 共核查 项，符合规定 项， 共抽查 项，符合规定 项， 经返工处理符合规定 项 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
| 4 | 观感质量验收 |  | 共抽查 项，达到“好 ”和“一般 ”的 项，经返修处理符合要求的 项 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
| 综合验收结论 |  |  | 经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标 准要求，单位工程竣工验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 建设单位 |  |  | 监理单位 |  | 施工单位 |  | 设计单位 |  | 勘察单位 |
|  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  | （公章） 总监理工程师： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |

注：本单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

编号：

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工 程一阶段先行区 | 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  |  | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |
|  |  |  |  |  | 核查意见 |  | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 单位（子单位）工程观感质量检查记录

编号：

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程 一阶段先行区 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  | 施工单位自评 |  |  | 验收检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收质量评价 |  |  |
|  |  |  | 好 | 一般 | 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 观感质量综合评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |