土方路基       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲土方平整一期1标项目

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅基础及硬化场地 土方路基 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 土工材料处理软土路基检验批质量验收记录

编号：DL-01-00-03-04- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 | 道路工程 |  | 分项工程 名称 | 路基处理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 | / |  | 检验批部位 | 新建码头便道 K0+052.966-K0+100 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  | 验收依据 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 土木材料的技术质量指标应符 合设计要求 |  |  | 第6.8.4条 第4款第1项 | / | 质量证明文件齐全，试验合格 , 报告编号 |  |  | √ |
|  | 2 | 土木合成材料敷设、胶接、锚 固和回卷长度应符合设计要求 |  |  | 第6.8.4条 第4款第2项 | / / / | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 下承层面不得有突刺、尖角 |  |  | 第6.8.4条 第4款第3项 | / / / | / |  |  | / |
|  | 2 | 土工合成 材料铺设 允许偏差 |  | 下承面平整度 （mm） | ≤15 | 7 / 7 | 抽查7处，合格7处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 下承面拱度 | ±1% | 14 / 14 | 抽查14处，合格13处 |  |  | 93% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

路基处理       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 新建码头便道 路基处理 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 水泥稳定土类基层及底基层检验批质量验收记录

编号：DL-02-00-04-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 道路工程 |  |  | 分项工程 名称 | 水泥稳定层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 新建码头便道 K0+052.966-K0+100 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  |  | 验收依据 |  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 原材料 质量 |  | 水泥质量 |  | 第7.8.2条 第1款第1项 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  |  |  |  | 土类材料 |  | 第7.8.2条 第1款第2项 | / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  | 粒料质量 |  | 第7.8.2条 第1款第3项 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  |  |  |  | 水质量 |  | 第7.8.2条 第1款第4项 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 基层、 底基层 的压实 度 |  | 城市快 速路、 主干路 | 基层 | ≥97% | / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 底基层 | ≥95% | / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  | 其他等 级道路 | 基层 | ≥95% | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | 底基层 | ≥93% | / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 基层、底基层7d试件的无侧限 抗压强度，应符合设计要求 |  |  |  | 第7.8.2条 第3款 | / |  | 试验合格，报告编号 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量要求 |  |  |  | 第7.8.2条 第4款 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 基层及 底基层 允许偏 差 |  | 中线偏位（mm） |  | ≤20 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 纵断 高程 （mm） | 基层 | ± 15 | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 底基层 | ±20 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  | 平整度 （mm） | 基层 | ≤10 | 7 / 7 |  | 抽查7处，合格6处 |  |  | 86% |
|  |  |  |  |  | 底基层 | ≤15 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  | 宽度（mm） |  | 不小于设计规 定+B | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 横坡 |  | ±0.3％且 不反坡 | 14 / 14 |  | 抽查14处，合格14处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 厚度（mm） |  | ± 10 | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水泥稳定土类基层   报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅基础及硬化场地 水泥稳定土类基层 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日