### 混凝土检验批质量验收记录

编号：QL-10-01-03-03- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综 合利用项目一期工程 一阶段先行区 | 分部(子分部) 工程名称 |  | 附属结构(附属结构) |  |  | 分项工程 名称 | 桥头搭板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程 有限公司 | 项目负责人 |  | 周飞 |  |  | 检验批容量 | 115.5m |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  |  | 检验批部位 | 北岸搭板 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 |  |  |  | 验收依据 | 《城市桥梁工程施工与质量验收规 范》CJJ2-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 水泥进场检验及抽样复验 |  | 第7.13.1条 |  |  | / | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 混凝土外加剂检验 |  | 第7.13.2条 |  |  | / | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 混凝土配合比设计 |  | 第7.13.3条 |  |  | / | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 4 | 当使用具有潜在碱活性骨料 时，混凝土中的总碱含量 |  | 第7.13.4条 |  |  | / | / |  |  | / |
|  | 5 | 混凝土强度等级 |  | 第7.13.5条 |  |  | / | 试验合格，报告编号 |  |  | √ |
|  | 6 | 抗冻混凝土、抗渗混凝土性 能试验 |  | 第7.13.6条 |  |  | / | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 混凝土掺用的矿物掺合料检 验 |  | 第7.13.7条 |  |  | / | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 对细骨料，其颗粒级配、细 度模数、含泥量 |  | 第7.13.8条 |  |  | / | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 对粗骨料，其颗粒级配、压 碎值指标、针片状颗粒含量 |  | 第7.13.9条 |  |  | / | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 4 | 拌制混凝土用水 |  | 第7.13.10条 |  |  | / | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 5 | 混凝土拌合物的坍落度 |  | 第7.13.11条 |  |  | / | 检验合格，符合要求 |  |  | √ |
|  | 6 | 混凝土 原材料 每盘称 量允许 偏差 （mm） | 混凝土原材料名称 | 工地 | 工厂 或搅 拌站 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥和干燥状态的掺 合料 | ±2% | ±1% |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 粗、细骨料 | ±3% | ±2% |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 水、外加剂 | ±2% | ±1% |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

桥头搭板       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 北岸搭板 桥头搭板 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 桥头搭板检验批质量验收记录

编号：QL-10-01-03-04- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 段先行区 | 分部(子分部) 工程名称 | 附属结构(附属结 构) |  | 分项工程 名称 | 桥头搭板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 | 项目负责人 | 周飞 |  | 检验批容量 | 4块 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 | 北岸搭板 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 |  | 验收依据 | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 混凝 土桥 头搭 板(预 制或 现浇) 允许 偏差 (mm) | 宽度 | ± 10 | 8 / 8 | 抽查8处，合格7处 |  |  | 88% |
|  |  |  | 厚度 | ±5 | 8 / 8 | 抽查8处，合格8处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 长度 | ± 10 | 8 / 8 | 抽查8处，合格7处 |  |  | 88% |
|  |  |  | 顶面高程 | ±2 | 12 / 12 | 抽查12处，合格12处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 轴线偏位 | 10 | 8 / 8 | 抽查8处，合格7处 |  |  | 88% |
|  |  |  | 板面纵坡 | ±0.3% | 12 / 12 | 抽查12处，合格10处 |  |  | 83% |
|  | 2 | 混凝土搭板、枕梁不得有蜂 窝、露筋，板的表面应平整， 板边缘应直顺 |  | 第21.6.4条 第2款 | 全 / 4 | 共4处，全部检查，合格4处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 搭板、枕梁支承处接触严密、 稳固，相邻板之间的缝隙应嵌 填密实 |  | 第21.6.4条 第3款 | 全 / 4 | 共4处，全部检查，合格4处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求。 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

桥头搭板       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 北岸搭板 桥头搭板 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

# 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

编号：

| 工程名称 |  | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一 阶段先行区 |  | 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  |  |  | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |
|  |  |  |  |  |  | 核查意见 |  | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 材质质量 保证资料 |  | ①管节、管件、管道设备及管配件等； ②防腐层材料、阴极保护设备及材料； ③钢材、焊材、水泥、砂石、橡胶止水 圈、混凝土、砖、混凝土外加剂、钢制 构件、混凝土预制构件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工检测 |  | ①管道接口连接质量检测（钢管焊接无 损探伤检验、法兰或压兰螺栓拧紧力矩 检测、熔焊检验）；②内外防腐层（包 括补口、补伤）防腐检测；③预水压试 验；④混凝土强度、混凝土抗渗、混凝 土抗冻、砂浆强度、钢筋焊接；⑤回填 土压实度；⑥柔性管道环向变形检测； ⑦不开槽施工土层加固、支护及施工变 形等测量；⑧管道设备安装测试；⑨阴 极保护安装测试；⑩桩基完整性检测、 地基处理检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 结构安全和使 用功能性检测 |  | ①管道水压试验；②给水管道冲洗消 毒；③管道位置及高程；④浅埋暗挖管 道、盾构管片拼装变形测量；⑤混凝土 结构管道渗漏水调查；⑥管道及抽升泵 站设备（或系统）调试、电气设备电 试；⑦阴极保护系统测试；⑧桩基动 测、静载试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工测量 |  | ①控制桩（副桩）、永久（临时）水准 点测量复核；②施工放样复核；③竣工 测量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工技术管理 |  | ①施工组织设计（施工方案）、专题施 工方案及批复；②焊接工艺评定及作业 指导书； ③图纸会审、施工技术交底； ④设计变更、技术联系单；⑤质量事故 （问题）处理；⑥材料、设备进场验 收；计量仪器校核报告；⑦工程会议纪 要；⑧施工日记 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 验收记录 |  | ①验收批、分项、分部（子分部）、单 位（子单位）工程质量验收记录；②隐 蔽验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工记录 |  | ①接口组对拼装、焊接、拴接、熔接； ②地基基础、地层等加固处理；③桩基 成桩； ④支护结构施工；⑤沉井下沉； ⑥混凝土浇筑；⑦管道设备安装；⑧顶 进（掘进、钻进、夯进）；⑨沉管沉放 及桥管吊装；⑩焊条烘陪、焊接热处 理；⑾防腐层补口补伤等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 竣工图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |